## Slide 1
ΔT
ΔR do
Pt100
Tensão
de Saída
da Ponte
Tmín
Tmáx
Rmáx
Rmín
Vpontemáx
Vpontemín
VINA_máx
VINA_mín
Cadeia de medidas proposta – Termômetro
-10°C
50°C
119.4Ω
96.1Ω
-2.265mV
1.842mV
Dmáx
Dmín
Tensão
de Saída
do Amp.
de Instrum.
G=805
-1.823V
1.483V
ADC
14 bits
-5V a +5V
0h1458
0h2984

## Slide 2
ΔT
ΔR do
Pt100
Tensão
de Saída
da Ponte
Tmín
Tmáx
Rmáx
Rmín
Vpontemáx
Vpontemín
VINA_máx
VINA_mín
Cadeia de medidas experimental – Termômetro
5°C
50°C
119.4Ω
102.1Ω
-0.8mV
1.9mV
Dmáx
Dmín
Tensão
de Saída
do Amp.
de Instrum.
G=805
-0.756V
1.476V
ADC
14 bits
-5V a +5V
0h1B2D
0h2978

## Slide 3
Pt100
Tubo plástico
Fiação para ligação ao circuito
Pt100
Invólucro metálico
Silicone para isolamento
Fiação para ligação ao circuito

## Slide 4
Sensor
Efeito
Hall
Circuito
Condicionador
Filtro PB
ADC
Ferramenta de Instrumentação Virtual

## Slide 5
ΔVol
ΔC do
Sensor
Período
do Oscilador
Índice
Pluviométrico
Volmín
Volmáx
Cmáx
Cmín
Tmáx
Tmín
Pluvmáx
Pluvmín
Cadeia de medidas proposta – Sensor de Nível
0mL
120mL
203.6pF
3.416pF
147µs
1115µs
8mm
0mm

## Slide 6
D=13.82cm

## Slide 7
Vento
Rotações
Da Estrutura
Vmín
Vmáx
RPMmáx
RPMmín
Cadeia de medidas proposta – Anemômetro
3m/s
15m/s
796 RPM
159
RPM
Dmáx
Dmín
ADC
14 bits
0V a +5V
0h0000
0h3FFF