## Slide 1
ΔT
ΔR do
Pt100
Tensão
de Saída
da Ponte
Tensão
de Saída
do Ajuste
de Offset
Tmín
Tmáx
Rmáx
Rmín
Vpontemáx
Vpontemín
Vaj_offset_máx
Vaj_offset_mín
VINA_máx
VINA_mín
Cadeia de medidas proposta – Termômetro
-10°C
50°C
119.4Ω
96.1Ω
-49.7mV
221.1mV
270.8mV
73µV
Dmáx
Dmín
Tensão
de Saída
do Amp.
de Instrum.
G=14.756
1.3mV
3.997V
ADC
14 bits
0 a +5V
0h0003
0h3328

## Slide 2
Pt100
Tubo plástico
Fiação para ligação ao circuito

## Slide 3
Sensor
Efeito
Hall
Circuito
Condicionador
Filtro PB
ADC
Ferramenta de Instrumentação Virtual